# Техническая спецификация

# на приобретение товаров

| № п/п |  | Наименование товара | Краткая характеристика |  | Дополнительная характеристика |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 |  | Источник бесперебойного питания | Интерактивный. На входе дополнительно присутствует ступенчатый стабилизатор напряжения |  | Back-UPS, максимальная выходная мощность 650 ВА, эффективная мощность 390 Ватт, авторегулятор напряжения (AVR), USB, линейно-интерактивный, со стабилизатором напряжения, с защитой от перегрузок, защита телефонной линии, 3 розетки евростандарт с заземлением |  | шт. | 70 |
|  | Примечания - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Поставка и разгрузка товара за счет "Поставщика" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010, DDP |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к поставляемому оборудованию: Поставляемый товар должен обеспечивать возможность расширенного управления режима работы ПК с помощью программного обеспечения PowerChute Personal Edition. На передней панели: кнопка включения, совмещенная со световым индикатором. На задней панели: 3 розетки евростандарт с заземлением, входное питание вилка Schuko CEE 7/7P, кнопка общего сброса «Reset», разъем с предохранителем, USB Port «PowerChute», два разъема RJ-11 для подключения защищаемой телефонии, шильдик с наименованием модели и серийным номером. В комплекте с каждым устройством должен присутствовать кабель для подключения к ПК, с помощью USB порта «PowerChute» Не менее 1-го оптического диска с программным обеспечением PowerChute Personal Edition. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место поставки товара: |  |  |  |  |  | г. Алматы, ул. Кожамкулова 170а, склад СИТ |  |  |
| Сроки поставки товара: |  |  |  |  |  | В течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки. |  |  |
| Требования к качеству: |  |  |  |  |  | Товар должен быть новым, оригинального производства, качество должно соответствовать стандарту при его наличии, техническим характеристикам, соответствующим требованиям назначения, потребительским свойствам, экологической и промышленной безопасности. |  |  |
| Гарантия: |  |  |  |  |  | Не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. |  |  |