Техническая спецификация

на выполнение услуги по аттестации рабочих мест

| 1 | Основание для выполнения услуги: | трудовой Кодекс Республики Казахстан ст.16 п.1 п/п33; Правила проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда, утвержденных Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31.05.2015 г. №185 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цель выполнения услуги: | обеспечение безопасных условий труда |  |
| 3 | Стандарт: | В соответствии с действующими требованиями законодательства Республики Казахстан. |  |
| 4 | Краткая характеристика услуги: | аттестация производственных объектов ТОО «АлматыЭнергоСбыт» по состоянию условий труда на рабочих местах согласно Приложению № 1 к настоящей технической спецификации |  |
| 5 Количественные данные: 88 рабочих мест 6 Место выполнения услуг: г.Алматы, Алматинская область 7 Сроки оказания услуг: в течение 30 р.д. с момента заключения договора и получения Поставщиком данных и соответствующих материалов от Заказчика 8 Требования к качеству: качество услуг должно соответствовать существующим стандартам, техническим и иным нормам, действующим в Республике Казахстан 9 Требования к Поставщику: 1) провести мониторинг рабочих мест Заказчика на предмет безопасности и охраны труда, которые включают в себя проведение комплексной проверки на соответствие нормам и требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. Результаты обследования оформляются в виде заключения по каждому рабочему месту и по Товариществу в целом, содержащих перечень выявленных несоответствий со ссылками на нормы нормативно - правовых актов. Заключение должно содержать рекомендации по устранению выявленных несоответствий; 2) аттестация рабочих мест должна пройти в соответствии с нормативно - правовыми актами Республики Казахстан, с указанием всех физических, химических и биологических вредных факторов, обязательных для проведения лабораторно-инструментальных замеров, а также определение процентного коэффициента надбавок за вредные и опасные условия труда по каждому рабочему месту. 3) быть зарегистрированной в списке специализированных организаций, осуществляющих деятельность по обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда, утвержденном приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 марта 2005 года № 61-п «Об утверждении Инструкции по ведению списка специализированных организаций»; 4) иметь в своем составе аккредитованную лабораторию в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, (предоставить нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающие наличие лаборатории в структуре потенциального поставщика или договор с аккредитованной лабораторией на указанные виды измерений); 5) при проведении замеров параметров вредных и опасных производственных факторов необходимо использовать измерительные средства, прошедшие государственную проверку, в соответствии с установленными сроками. При проведении замеров необходимо следовать обязательным принятым процедурам контроля качества. Предоставить перечень средств измерений и копии сертификатов (свидетельств) поверки приборов; 6) Предоставить письменные подтверждения о наличии не менее 3-х специалистов, каждый из которых соответствует следующим требованиям: - имеют удостоверение, подтверждающее прохождение курса норм общих требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, что должно быть подтверждено оригиналами или нотариально заверенными копиями соответствующих удостоверений; - имеют сертификат о прохождении курса «Безопасность и охрана труда», что должно быть подтверждено оригиналами или нотариально заверенными копиями соответствующих сертификатов; - имеют квалификацию технического эксперта по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, подтвержденную сертификатом, выданным международным сертификационным органом, что должно быть подтверждено оригиналами или нотариально заверенными копиями соответствующих сертификатов; - имеют опыт оказания услуг, на протяжении 3-лет в акционерном обществе электроэнергетической отрасли Республики Казахстан, входящим в группу компаний холдинга АО «ФНБ «Самрук – Казына», минимум 5-тью филиалами или дочерне зависимыми организациями, что должно быть подтверждено оригиналом или нотариально заверенной копией рекомендательного письма; - имеют опыт оказания услуг, в не менее 2-х акционерных обществах электротехнической отрасли Республики Казахстан, входящих в группу компаний холдинга АО «ФНБ «Самрук – Казына», что должно быть подтверждено оригиналами или нотариально заверенными копиями рекомендательных писем. |  |  |  |

Приложение 1

к  технической спецификации

Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда включают в себя:

| №п/п | Наименование услуг | Кол-во измеряемых раб. мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | измерение физических факторов освещенности | 88 |
| 2 | измерение физических факторов (микроклимат, температура, влажность, скорость движения воздуха) | 88 |
| 3 | измерение физических факторов (гамма-излучение) | 88 |
| 4 | измерение физических факторов (напряженность электрического поля, плотность магнитного поля, напряженность электростатического поля) | 88 |
| 5 | измерение физических факторов (воздух рабочей зоны): | 88 |
| 5.1 | озон | 88 |
| 5.2 | оценка напряженности трудового процесса | 88 |
| 5.3 | оценка степени травмобезопасности и обеспеченности индивидуальной и коллективной защиты) | 88 |
| 5.4 | определение барометрического давления | 88 |
| 5.5 | проведение лабораторных исследований инженером | 88 |
| 5.6 | Обработка полученных данных и оформление необходимой документации в соответствии с Правилами проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда, утвержденных Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31.05.2015 г. №185 | 88 |

Место нахождения, количество рабочих мест

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кол-во рабочих мест, чел | Информация о рабочих местах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | БРОЭС | с. Баканас, ул.Сейфулина, д.62; | 11 | 1 начальник -1 чел., 2 специалист -1 чел., 3 инженер -2 чел., 4 оператор -3 чел., 5 кассир -1 чел 6 водитель – 1 чел., 7 Уборщик производственных помещений – 1чел. 8 Уборщик территории - 1 чел |
| 2 | ШРОЭС | с. Шелек, ул. Абая 94 | 12 | 1 начальник -1 чел., 2 специалист -1 чел., 3 инженер -3 чел., 4 оператор -4 чел., 5 кассир -1 чел 6 водитель – 1чел., 7 Уборщик производственных помещений – 1чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | РРОЭС | с. Кеген, ул. Райымбека 12а | 13 | 1 начальник -1 чел., 2 ведущий специалист -1 чел., 3 инженер -3 чел., 4 оператор -4 чел., 5 водитель – 2 чел., 6 Уборщик производственных помещений – 1чел. 7 Уборщик территории – 1 чел |
| 4 | ИРОЭС | г. Капшагай , мкр.2, д.29/1 | 15 | 1 начальник -1 чел., 2 ведущий специалист -1 чел., 2 специалист -1 чел., 3 инженер -4 чел., 4 оператор -5 чел., 5 кассир -1 чел 6 водитель – 1 чел., 7 Уборщик производственных помещений – 1чел. |
| 5 | ТРОЭС | г. Талгар ул.Павлова (б/н) | 22 | 1 начальник -1 чел., 2 ведущий специалист -1 чел., 3 специалист -1 чел., 4 инженер -5 чел., 5 оператор -9 чел., 5 кассир -1 чел 6 водитель – 2 чел., 7 Уборщик производственных помещений – 1чел. 8 Уборщик территории – 0,5 чел |
| 6 | УРОЭС | с. Шонжа ул. Арзиева, угол ул. Исмаилова | 15 | 1 начальник -1 чел., 2 специалист -1 чел., 3 инженер -3 чел., 4 оператор -5 чел., 5 кассир -1 чел 6 водитель – 2 чел., 7 Уборщик производственных помещений – 1чел. 8 Уборщик территории - 1 чел |
| Всего рабочих мест: |  |  | 88 |  |