# Техническая спецификация

на выполнение услуг по регулированию и резервированию электрической мощности

| 1 | Основание для выполнения услуги: | Согласно Закона «Об электроэнергетике» от 09.07.2004 г.; «Правил оказания услуг Системным оператором, организации и функционирования рынка системных и вспомогательных услуг» от 29.03.2013 г. №300; «Правил организации и функционирования оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан» от 04.06.2012 г. №740. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цель выполнения услуги: | Балансирование суточного графика электрической энергии. |
| 3 | Стандарт: | ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» протокол №12-97 от 21.11.1997 г., частота – 50Гц.+0,2% и 0,4Гц соответственно. |
| 4 | Краткая характеристика услуги: | Оказание услуг по регулированию и резервированию мощности (базовая составляющая) от энергоисточников республики Казахстан. |
| 5 | Количественные данные: | 504 839,57 кВт |
| 6 | Место выполнения услуги: | Алматинский регион, г. Алматы в границах сетей АО "АЖК" |
| 7 | Сроки исполнения услуги: | 00-00 часов 01.01.2015 до 24-00 31.12.2015 среднеевропейского времени, ежечасно. |
| 8 | Требования к качеству: | Качество услуг должно соответствовать существующим стандартам, техническим и иным нормам, действующим в Республике Казахстан. |
| 9 | Требования к Поставщику: | В целях недопущения срыва срока предоставления победителем тендера услуг по регулированию мощности и отключения потребителей электрической энергии г. Алматы и Алматинского региона, потенциальные поставщики обязаны иметь техническую возможность глубоко регулирования электрической мощности в пределах +/- (30 – 140) МВт. |