# Техническая спецификация №02-3/____

на выполнение услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования (сервисное обслуживание оборудования корпоративной сети)

|  | Основание для выполнения услуг: | Поддержание сетевого оборудования Cisco TOO «АлматыЭнергоСбыт» по г. Алматы и Алматинской области в работоспособном состоянии. |
| --- | --- | --- |
|  | Код ЕНС ТРУ | 620230.000.000002 |
|  | Цель выполнения услуг: | Обеспечение бесперебойной работы сетевого оборудования, соответствие настроек оборудования Cisco предъявляемым требованиям. |
|  | Стандарт: | В соответствии с законодательством Республики Казахстан |
|  | Краткая характеристика услуг: | Оказание услуг по поддержанию оборудования корпоративной сети Товарищества в работоспособном и актуальном состоянии: 1. Анализ конфигурации активного сетевого оборудования, выявление и устранение неисправностей; 2. Настройка параметров оборудования, изменение конфигурации и режимов работы, администрирование сетевого оборудования в зависимости от текущих задач Заказчика; 3. Устранение неисправностей и восстановление конфигурации оборудования в течение 2 часов по г. Алматы, в течение 48 часов по Алматинской области на объектах Заказчика, при сбоях и отказах в работе оборудования, за исключением возникновения проблем на стороне провайдера и существующего оборудования не указанного в Приложении 1; 3.1. Проверка и восстановление конфигурации оборудования по месту расположения оборудования на объектах Заказчика. 3.2. Изменение и добавление списков доступа, VLAN, изменение адресного плана, за исключением перевода на новый адресный план, изменение маршрутов к сетям TOO «АлматыЭнергоСбыт» и организациям, имеющим взаимодействующие и/или пограничные сети, на оборудовании указанном в Приложении 1; 4. Инсталляция, деинсталляция портов, интерфейсов, и дополнительных модулей; 5. Информирование Заказчика о выходе официальных релизов программного обеспечения от производителя оборудования Cisco; 6. Консультирование Заказчика о совместимости и возможности интеграции приобретаемого Заказчиком оборудования с существующим оборудованием корпоративной сети; 7. Резервное копирование и хранение актуальной конфигурации оборудования; 8. Удаленное конфигурирование оборудования (при наличии технической возможности у Заказчика), восстановление конфигурации из резервной копии; 9. Услуги по ремонту оборудования и замене запасных частей, так же как и сами запасные части, не входят в стоимость оказываемых Поставщиком услуг и оплачиваются Заказчиком отдельно. 10. Сервисная поддержка и консультирование специалистов Заказчика по вопросам конфигурирования, эксплуатации, обновления программного обеспечения и настройки сетевого оборудования. |
|  | Количественные данные: | Оборудование корпоративной сети Заказчика, согласно Приложению 1. |
|  | Место выполнения услуг: | г. Алматы и Алматинская область. |
|  | Сроки оказания услуг: | С момента заключения договора по 31.12.2018 года. |
|  | Время оказания услуг: | с 8:30 до 17:30 часов по местному времени с понедельника по пятницу, за исключением официальных праздничных дней. |
|  | Требования к качеству: 110 | Качество услуг должно соответствовать существующим стандартам, техническим и иным нормам, действующим в Республике Казахстан. |
|  | Требования к поставщику: | Поставщик должен иметь: Статус сертифицированного партнера Cisco; Согласно штатного расписания сотрудников с наличием: Сертификатов уровня Cisco CCNP R&S; Сертификатов уровня Cisco CCIE; Актуальных сертификатов, с действующими удостоверениями и протоколами, подтверждающими обучение в области промышленной безопасности и электробезопасности (не ниже 3- группы). Для подтверждения вышеперечисленных требований к ценовому предложению приложить электронные копии с оригиналов подтверждающих документов. |
|  | Требование к сервисной поддержки: | Для оказания качественной сервисной поддержки Поставщик должен иметь систему управления сервисной деятельностью (далее – СУСД), реализованную на промышленной платформе, учитывающую все рекомендации библиотеки ITIL, база данных обращений должна быть едина и централизована. СУСД должно позволять автоматизировать следующие задачи: Управление обращениями пользователей; Управление инцидентами; Управление планово-профилактическими работами; Управление сервисными соглашениями; Контроль за текущим состоянием заявок в системе, со стороны Заказчика; Для подтверждения наличия у Поставщика СУСД к ценовому предложению приложить электронные копии с оригиналов подтверждающих документов (сертификаты, инструкции приказы), и предоставить Заказчику возможность подключения к СУСД в тестовом режиме с предоставлением электронного адреса, логина и пароля. |

Приложение 1

к Технической спецификации №02-3/__

Список установленного сетевого оборудования ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

| № | Наименование объекта | Адрес объекта (удаленность от г. Алматы в км.) | Наименование оборудования | Количество оборудования, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты по г. Алматы: |
| 1 | Головной офис | г. Алматы, ул. Кожамкулова д. 170А | С3945-VSEC/K9 | 1 |
|  |  |  | WS-C2960-48PC-S | 4 |
|  |  |  | WS-C3750G-24T-S | 1 |
| 2 | РОЭС 1 | г. Алматы, ул. Маметовой д. 34 | С2921-VSEC/K9 | 1 |
|  |  |  | WS-C2960-48PC-S | 1 |
| 3 | РОЭС 2 | г. Алматы, ул. Айтеке Би д. №172\173 | С2921-VSEC/K9 | 1 |
|  |  |  | WS-C2960-48PC-S | 1 |
| 4 | РОЭС 3 | г. Алматы, ул. Садоводческое товарищество "Ветеран-5" участок 21 | Cisco 1841 | 1 |
|  |  |  | D-link DES-3052 | 1 |
| 5 | РОЭС 4 | г. Алматы, ул.Спартака д. 30 | С2921-VSEC/K9 | 1 |
|  |  |  | WS-C2960-48PC-S | 1 |
| 6 | РОЭС 5 | г. Алматы, ул. Жарокова д. 271А | С2921-VSEC/K9 | 1 |
|  |  |  | WS-C2960-48PC-S | 1 |
|  |  |  | WS-C2960-24PC-S | 1 |
| 7 | РОЭС 6 | г. Алматы, мкрн. Керемет, д. 3/1 | С2921-VSEC/K9 | 1 |
|  |  |  | WS-C2960-48PC-S | 1 |
|  |  |  | WS-C2960-24PC-S | 1 |
| 8 | РОЭС-7 | г. Алматы, м-н Таугуль (ул. Тепличная д.12/8а) | С2921-VSEC/K9 | 1 |
|  |  |  | WS-C2960-48PC-S | 1 |
| 9 | АО «Алсеко» | г. Алматы, ул. Байзакова д. 221 | С2921-VSEC/K9 | 1 |
| Объекты по Алматинской области: |
| 1 | Карасайское РОЭС | г. Каскелен, ул. Абылай Хана, 24 Б (25 км) | WS-C2960-48PC-S | 1 |
|  |  |  | С2911-VSEC/K9 | 1 |
| 2 | Жамбылское РОЭС | с. Узынагаш, ул. Саурык Батыра, 201 А (60 км) | WS-C2960-24PC-S | 1 |
|  |  |  | С2911-VSEC/K9 | 1 |
| 3 | Балхашское РОЭС | с. Баканас, ул. Сейфулина, 62 (230 км) | С2911-VSEC/K9+ SM-ES-16-P | 1 |
|  |  |  | WS-C2960-24PC-S | 1 |
| 4 | Илийское РОЭС | г. Капшагай, мкр. 2, д.29/1, удаленность от г. Алматы (70 км) | WS-C2960-48PC-S | 1 |
|  |  |  | С2911-VSEC/K9 | 1 |
| 5 | Талгарское РОЭС | г. Талгар, ул. Павлова (б/н) (30 км) | WS-C2960-48PC-S | 1 |
|  |  |  | С2911-VSEC/K9 | 1 |
| 6 | Шелекское РОЭС | г. Шелек, ул. Абая, 94 (120 км) | С2911-VSEC/K9+ SM-ES-16-P | 1 |
| 7 | Енбекшиказахское РОЭС | г. Есик, ул. Абая (б/н) (60 км) | WS-C2960-48PC-S | 1 |
|  |  |  | С2911-VSEC/K9 | 1 |
| 8 | Раимбекское РОЭС | г. Кеген, ул.Раимбека, 12 А (250 км) | С2911-VSEC/K9+ SM-ES-16-P | 1 |
| 9 | Уйгурское РОЭС | с.Чунджа, ул. Арзиева б/н, уг. ул. Исмаилова (250 км) | С2911-VSEC/K9+ SM-ES-16-P | 1 |
| 10 | Отеген Батыр | п. Отеген Батыр, ул. Жансугурова 107а (5 км) | WS-C2960-24PC-S | 1 |
|  |  |  | С2921-VSEC/K9 | 1 |