**Приложение №1**

**к технической спецификации**

**Форма расчета стоимости услуг по промывке и опрессовке системы отопления:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование закупаемых услуг | ГОСТ, стандарт, марка | Единица измерения | Количество | Цена, без НДС | Общая стоимость\*, тенге без НДС |
| **1** | **Гидропневматическая промывка, продувка и испытание системы отопления** | | | | | |
| 1.1 | Пневматическая промывка трубопроводов | 11-191101-0101 | м | 288 |  |  |
| 1.2 | Компрессоры с электродвигателем давления до 686 кПФ/7ат/5м3/мин | 31-060102-0102 | маш-ч. | 6 |  |  |
| 1.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметр до 50мм со спуском-напуском воды 10-ти кратно, запиткой системы отопления и ее консервацией | 11-161101-0101 | м | 288 |  |  |
|  | **Итого, тенге без НДС:** | | | | |  |

\*Потенциальный поставщик согласен с тем, что участвуя в торгах на понижение, цены, указанные в расчете и документации представленной для участия в закупках услуг по промывке и опрессовке системы отопления способом запроса ценовых предложений, соизмеримо понижаются в соответствии с ценой, полученной в результате торгов.