Приложение №1

к технической спецификации

Форма расчета стоимости услуг по промывке и опрессовке системы отопления:

| № п/п | Наименование закупаемых услуг | ГОСТ, стандарт, марка | Единица измерения | Количество | Цена, без НДС | Общая стоимость*, тенге без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактический ремонт элеваторного узла |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж, монтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметр 50 мм 1-соединение (для прочистки и проверки дроссельных устройств) замена кранов диаметр 50мм, замена счетчиков | 11-160401-0401 11-160601-0102 11-160901-0502 | соединение | 2 |  |  |
| 2 | Гидропневматическая промывка, продувка и испытание системы отопления |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пневматическая промывка трубопроводов | 11-191101-0101 | м | 432 |  |  |
| 2.2 | Компрессоры с электродвигателем давления до 686 кПФ/7ат/5м3/мин | 31-060102-0102 | маш-ч. | 6 |  |  |
| 2.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметр до 50мм со спуском-напуском воды 10-ти кратно, запиткой системы отопления и ее консервацией | 11-161101-0101 | м | 432 |  |  |
|  | Итого, тенге без НДС: |  |  |  |  |  |

*Потенциальный поставщик согласен с тем, что участвуя в торгах на понижение, цены, указанные в расчете и документации представленной для участия в закупках услуг по промывке и опрессовке системы отопления способом запроса ценовых предложений, соизмеримо понижаются в соответствии с ценой, полученной в результате торгов.